재 입 찰 공 고

1. 입찰에 부치는 사항

○ 물품 구매 : 서울복합물류 LED 100W 투광등(공장등) 400개 구매건

○ 물품 인도 시기: 계약 체결일로부터 30일 이내 서울복합물류 단지 내 지정 장소에          납품 완료

○ 인도 종결 : 서울복합물류 단지 내 지정 장소에 전량 400개 납품 및 검수 완료

○ 기초 금액 :

[단위:천원, VAT포함]

구분	합계
기초금액	29,480

○ LED 등기구 요구 SPEC

- LED등기구는 SMPS 분리형으로 DC Type, 갓 없는 원형 형태

- 소비전력 100W, 광 효율 130 lm/W 이상, 광색 Daylight(주광)

- 고효율 및 KS 인증받은 제품(KS C 7712), 전파법 적합성 등록 필증

- 방수방진 등급 IP 67 이상

- 국내 생산 제품으로, LED 소자는 서울반도체 및 삼성반도체 사용 제품

- SMPS는 오스람 또는 필립스 제품일 것

- 금속부 부식 방지 처리 및 도장 완료 제품

- LED 전원 연결 전선은 접지 포함 3선으로. 1.5M 이상 확보

- 저온(영하 40도 이하) 동작 가능 제품, 시험 성적서 제출.

- 계약일로부터 6개월 이내 또는 계약 이후 생산제품

- AS(무상교체) 3년

- 서울복합물류 기존 LED 100W 견본 확인 후, 기본 구성 (등기구 체결 방식, 체

인 길이 등 확인할 것), 현장 방문하여 확인 가능

-  견본 예시 사진 (등기구, 체인, 결속 장치)

2. 결제 조건

○ 등기구 수령 및 검수 완료 후 지급

○ 입고 완료일 기준 월 마감일인 15일 이전 입고 완료 : 입고 당월 말일 100% 지급

16일 ~ 31일 입고 : 익월 말일 100% 지급

○ 입금자명은 대한토지신탁으로 진행됨을 고지

3. 입찰 일정

순번	추 진 내 용	일자
1	현장 설명회 (필요 시 참석)	2024. 10. 31. (목) 13시 30분 장소 : 서울복합물류 A동 702호
2	참가업체 등록 및 가격입찰서 제출, 가격입찰서 제출 마감	우편 접수 : 2024년 11월 4일(월) 도착분 현장 접수 : 2024년 11월 5일(화) 14시
3	가격입찰서 개찰	2024년 11월 5일 (화) 15시
4	낙찰자 통보 및 계약	개찰 후 2일 (영업일 기준)

4. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시

○ 입찰참가 및 입찰서 제출장소 : 서울시 송파구 송파대로55 A동 702호 서울복합물류

○ 개찰장소 : 서울복합물류 A동 702호 회의실

※ 발주 상황에 따라 일정은 변동될 수 있습니다.

※ 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우에는 「지방계약법 시행령」 제 19조 등 관련 규정에 따라 같은 장소에서 입찰 장소를 정하여 재입찰에 부칠 수 있음.

5. 입찰참가자격

○ 등기구 제조사 또는 판매자

○ 입찰 접수 마감 당시 사업장 소재지가 서울, 경기 지역 한정하고(지역제한),

○ 지방세 및 국세 체납이 없어야 한다.

6. 입찰참가등록 구비서류

○ 입찰등록 신청서(당사 소정양식) 1부.

○ 입찰보증금은 증권으로 대체 [보증기간 : 입찰서 마감일로부터 30일]

○ 국세 및 지방세 납입 증명서 각 1부.

○ 사업자 등록증 사본 1부.

○ 고효율 인증서. KS 인증서, 전파법 적합성 등록 필증, 저온동작시험서 각 1부

○ 인감증명서(사용인감계) 1부.

7. 입찰서 제출 구비서류

○ 입찰서(당사 소정양식) 1부. [별도 밀봉 제출]

※ 본 입찰서 제출 시 봉인하여 제출하고 한번 제출한 입찰서는 취소하거나 수정할 수 없습니다.

8. 입찰보증금과 발주자 귀속

○ 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청마감일(공휴일인 때에는 전일)까지 입찰금액(VAT포함)의 100분의 5의 입찰보증금을 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 하며, 낙찰자가 소정의 기한내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금을 우리회사에 귀속하며, 부정당업자로 입찰참가 자격 제한처분을 받게 됩니다.

9. 낙찰자 결정방법

○ 예정가격 이하로서 입찰한 자 중 총액 기준 최저가로 입찰한 자.

○ 서울복합물류는 덤핑방지를 위해 낙찰 하한가 적용 함. (입찰유의서 참조)

○ 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우에는 「지방계약법 시행령」 제 19조 등 관련 규정에 따라 같은 장소에서 입찰 장소를 정하여 재입찰에 부칠 수 있으니 당일 개찰 결과를 확인하시기 바랍니다.

10. 입찰의 무효

○ 입찰조건에 필요한 서류를 위조, 변조, 허위 등 부정한 방법으로 제출한 경우에는 아래와 같이 처리합니다.

- 계약체결 이전인 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정을 취소.

- 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지.

○ 낙찰자로 통보 받은 후 10일 이내에 계약서에 의하여 계약을 체결해야 하며, 정한 기한내에 계약하지 않을 경우 계약의사가 없는 것으로 판단하여, 낙찰자 결정을 취소 할 수 있습니다. 다만, 계약담당자와 협의하여 기한을 연장할 수 있습니다.

11. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

○ 발주자인 서울복합물류 프로젝트 금융투자(주)와 서울복합물류자산관리(주)간의 자산관리사무위탁계약에 의해 발주자의 모든 업무를 서울복합물류자산관리(주)에서 수탁함으로서 본 공사에서 발주자의 지위를 가집니다.

○ 입찰참가자는 입찰내용을 완전히 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

○ 입찰 참가자는 지역제한,  입찰참가 자격 제한처분을 받게 됩니다.

○ 본 입찰은 현장설명을 2024. 11. 5(목) 13시 30분 실시합니다.

○ 구비서류 사본에 대하여는 “원본대조필”을 명기하고 인감을 날인하여 제출하여야 하며, 제출된 서류가 허위임이 판명 될 때에는 모든 절차를 무효화 합니다.

○ 기타 문의사항

- 담당자 : 김세호 과장 (TEL. 02-2160-4056)

gonda@loasis.co.kr

위와 같이 공고 합니다.

2024년 10월 29일

서울복합물류프로젝트금융투자(주)

위수탁자

서울복합물류자산관리(주)

[별지 제1호서식]
입찰참가신청서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리기간
					즉시
신청인	상호또는법인명칭		법인등록번호
	대표자		전화번호
	주 소
입찰개요	입찰건명	서울복합물류 LED 100W 투광등(공장등) 400개 구매건
입찰보증금	납부	·보증금율 : 입찰금액 (VAT포함) 의 5% ·보증액 : 금 원정(￦ ) ·보증금납부방법 :
대리인·사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 서울복합물류의 일반경쟁입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류: 1. 공고로서 정한 서류 . . . 신청인 (인) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 위수탁자 서울복합물류자산관리(주) 귀 하

[별지 제4호서식]
입찰서
입찰내용	입찰건명	서울복합물류 LED 100W 투광등(공장등) 400개 구매건
	금액	금 원정(￦ )[부가세 포함]
입찰자	상호 또는 법인명칭
	법인등록번호
	주소
	전화번호
	대표자
본인은 입찰공고 내용에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀사에 의하여 수락되면 위의 입찰금액으로 준공기한 내에 공사를 완성 할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. * 입찰 금액은 부가세 포함 붙임 : 내역서 1부. 년 월 일 입찰자 (인) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 위수탁자 서울복합물류자산관리(주) 귀 하